KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, CHŁODNICZYCH, CENTRAL KLIMATYZACYJNO-NAWIEWNYCH ORAZ AGREGATU WODY LODOWEJ

W BUDYNKACH DYDAKTYCZNYCH

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

KOD CPV 50730000-1

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, central klimatyzacyjno-nawiewnych oraz agregatu wody lodowej  w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

- Wykaz klimatyzatorów objętych konserwacją oraz wymagane ilości przeglądów ujęte są w załączniku nr 2.

Zakres prac:

Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z zestawieniem tabelarycznym dla zadania - załącznik nr 2, zainstalowanych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konserwacja zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjaczubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263) przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.

Zakres konserwacji obejmuje dokonywanie okresowych przeglądów w podanych terminach 
i sprawdzenie w szczególności:

- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenia ciśnienia w układzie, ewentualne uzupełnienie czynnika,

- oczyszczenie wymiennika ciepła w części wewnętrznej,

- kontrola pracy sprężarki,

- sprawdzenie wentylatora skraplacza,

- oczyszczenie powierzchni wymiany ciepła skraplacza,

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, izolacji przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie poboru mocy przez sprężarkę, wentylatory,

- sprawdzenie działania grzałek sprężarek (w przypadku, gdy takie występują),

- sprawdzenie i oczyszczenie tac ociekowych oraz drożności przewodów skroplin,

- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej na rurociągach,

- odkażanie (jeżeli zachodzi potrzeba),

- uaktualnienie wpisów „kart urządzeń”, w których dokonano przeglądu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjaczubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263),

- określenie powodów ewentualnej niesprawności urządzeń oraz kalkulacji kosztów ich naprawy.

Wykonawca zobowiązany do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 48 godzin 
od chwili powiadomienia o niewłaściwej pracy urządzeń.

Dodatkowe zlecenia na usuwanie usterek będą rozliczane na podstawie odrębnego zlecenia, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 31stycznia 2017

# Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- Posiadania aktualnych uprawnień do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,

- Posiadania aktualnych uprawnień dla personelu konserwacyjnego i montażowego urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

- Posiadania uprawnienia odbiorczego i serwisowego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci oraz normami PN-EN 378-1, do PN-EN378-4, PN-EN45013 oraz PN-EN 13313.

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Posiadania Certyfikatu Dla Przedsiębiorców FGAZ wydanych na podstawie art. 30 ust. Z dnia 15 maja 2015 r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.poz 881)

- |Posiadanie OC dla firmy

# Przygotowanie i złożenie oferty

Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami.

## 4.1   Sposób przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz parafowane przez wykonawcę.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

- Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Załączniki:

  - Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń.